Miedźno dn. 14.10.2009r.

PP-341-5/2009

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-5/2009

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę: „Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą”.

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

1.W poz. 54,55,56,67 przedmiaru robót budowlano-montażowych „ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych” brak grubości płyt. Prosimy o informację jaką grubość płyt styropianowych należy przyjąć w w/w pozycjach.

ad pyt. 1.

w poz. 54 - płyty styropianowe gr. 10 cm

w poz. 55 - płyty styropianowe gr. 6 cm

w poz. 56 - płyty styropianowe gr. 18 cm (dach)

w poz. 67 - płyty styropianowe gr 12 cm ( zamiast wełny mineralnej ).

2. Poz. 66 Systemowe kominki wentylacyjne. Prosimy o podanie parametrów kominków.

ad pyt. 2.

w poz. 66 - systemowe kominki wentylacyjne o średnicy 160 mm. Rozwiązanie przyjęte w projekcie budowlanym „Wewnętrzne instalacje sanitarne wraz z uzbrojeniem zewnętrznym” pkt 2. ppkt.2.2 lub równoważne.

3. Poz. 88 " Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi " Prosimy o informację jaką płytę przyjąć w w/w pozycji.

ad pyt. 3.

płyta g/k gr. 12,5 mm wodoodporna.

4. Prosimy o informację czy w poz. 94 należy ująć płyty z wełny mineralnej czy płyty styropianowe, jaka grubość. W opisach i na rysunkach nigdzie nie występują płyty z wełny mineralnej.

ad pyt. 4.

w poz. 94 - płyty styropianowe gr. 12 cm ( zamiast wełny mineralnej ).

5. Poz. 97 Wykonanie napisu wraz z konstrukcją. Prosimy o podanie bardziej szczegółowych danych dotyczących napisu ( wymiaru, z czego mają być wykonane).

ad pyt. 5.

Napisy - litery wys. 34 cm z blachy nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej kotwionej do ściany kolankowej budynku.

6. Brak w przedmiarze mocowania płyt styropianowych za pomocą łączników. Czy należy uwzględnić dodatkową dot. mocowania płyt.

ad pyt. 6.

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników należy wykonać na ścianie tylnej budynku wykończonej wyprawą elewacyjną ( metoda lekka mokra ).

7. Prosimy o podanie typu i parametrów " nowej pompy " przewidzianej do wymiany w kotłowni poz. 24 kosztorysu " Instalacje sanitarne wewnętrzne ".

ad pyt. 7.

Typ i parametry pompy przewidzianej do wymiany w istniejącej kotłowni - należy przyjąć pompę o tych samych parametrach co uszkodzona pompa istniejąca.

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór