Uchwała Nr 45/V/2003

## Rady Gminy w Miedźnie

z dnia 21 lutego 2003 r.

w sprawie : regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Miedźno.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu      w wodę i zbiorowym doprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków            ( Dz. U. Nr 26 poz. 257 ) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142          poz. 1591 t. j. z 2001 r. zmiany Dz. U. Nr 23 poz. 220 z 2002r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r.,,       Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.)

Rada Gminy w Miedźnie uchwała:

§ 1.

Regulamin dostarczania wody i doprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

załącznik do Uchwały Nr 45/V/2003

Rady Gminy w Miedźnie

z dnia 21 lutego 2003 r.

### REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADANIA ŚCIEKÓW

GMINY MIEDŹNO

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin został opracowany na podstawie n/w przepisów :

- ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz.747 )

- ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej  ( Dz. U. Nr 9 poz.43 )

- ustawy z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr 26 poz.257 )

§ 2.

Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków , w tym :

- minimalny poziom usług świadczonych przez Gminę ,

- szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

- warunki przyłączania do sieci,

- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 3.

Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art.2 ustawy z dnia  07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 4.

Gmina  jest właścicielem sieci , przyłączy wodociągowych , przyłączy kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych , urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

§ 5.

Usługi świadczone przez Gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjmowania ścieków dowożonych odbywają się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Gminą , a Odbiorcą usług.

## CZĘŚĆ I

DOSTARCZANIE WODY

Rozdział I

## Prawa i obowiązki Gminy i Odbiorcy usług

§ 6.

Gmina ma obowiązek :

- dostarczać z sieci wodociągowej Gminy wodę Odbiorcy na podstawie zawarte umowy, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminie a w szczególności zapewnić ciągłą ( z wyjątkiem przypadków określonych   w rozdziale V ) dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu oraz odpowiednie jakości zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi .

- zapewnić na swój koszt prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią  przyłącza do zaworu za wodomierzem głównym będącym  własnością  Gminy.

- zapewnić sprawność techniczną sieci wodociągowych.

- dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych.

  - z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat

  - na żądanie Odbiorcy wody , lecz w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza na koszt Odbiorcy wody.

- wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia instalacji  wodociągowej budynku do sieci wodociągowej będącej w zarządzie Gminy.

- uzgodnić w ciągu 14 dni przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

- rozpatrywać reklamację Odbiorców usług dotyczących należnych opłat w terminie 30 dni.

- zamontować na koszt Gminy wodomierz główny mierzący ilość pobranej wody znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

- udostępnić Odbiorcy zastępczy punkt  poboru wody na okoliczność zamknięcia dopływu wody.

- udostępnić niniejszy regulamin na życzenie Odbiorcy usług.

§ 7.

Gmina ma prawo :

- kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi.

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających , iż obiekt został wykonany zgodnie z  przepisami sanitarnymi i przepisami prawa budowlanego.

- kontrolować stan techniczny wodomierza głównego i urządzeń lub instalacji wodociągowych przez upoważnionego pracownika u Odbiorcy usług.

- wstępu na teren posesji ( w pasie o szerokości 3 m na przebiegu przewodów wodociągowych będących w eksploatacji Gminy w celu usunięcia awarii.

- odciąć dostawę wody , jeżeli :

  - przyłącze wodociągowe wykonane zostało niezgodnie  z przepisami prawa,

  - odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

  - został stwierdzony nielegalny pobór ( tzn. bez umowy ) , celowo uszkodzony lub pominięty wodomierz.

§ 8.

Odbiorca wody ma prawo :

- do ciągłej dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości , z wyjątkiem przypadków określonych w Rozdziale V.

- żądać od Gminy na uzasadniony wniosek przeprowadzenia kontroli funkcjonowania  wodomierza głównego.

- żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Gminy w związku z dostarczeniem wody .

- uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę  w przypadku przerw w dostawie wody.

- zgłaszać reklamacje dotyczące naliczanych opłat za wodę.

- żądać rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

§ 9.

Odbiorca wody jest zobowiązany do :

- umożliwia dostępu pracownikom Gminy do wodomierza głównego w celu dokonywania odczytów , kontroli jego funkcjonowania , wykonywania napraw lub wymiany , a także do wewnętrznej instalacji wodociągowej .

- prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia , w którym znajduje się wodomierz główny (przed zamarzaniem , mechanicznym uszkodzeniem , zalaniem , kradzieżą , naruszeniem plomb itp.)

- wykonywania wszelkich napraw instalacji wodociągowej wewnętrznej , znajdującej się za wodomierzem głównym.

- użytkowania instalacji wodociągowej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej , a w szczególności :

  - uniknięcia uderzeń hydraulicznych,

  - wyeliminowania możliwości wystąpienia skażenia bakteriologicznego lub  chemicznego wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- umożliwienia dostępu do przyłącza wodociągowego.

- powiadomienia Gminy o posiadaniu własnych ujęciach innych wód oraz ich  opomiarowania , w celu umożliwienia prawidłowego naliczania należności za ścieki.

§ 10.

Odbiorcy wody zabrania się :

- używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Gminą tzn. w celu innym niż na użytek własny lub lokatorów ( np. odsprzedawania jej  osobom trzecim)      z wyłączeniem celów przeciwpożarowych.

- poboru wody z sieci wodociągowej z pominięciem wodomierza.

- przemieszczania wodomierza głównego , zakłócania jego funkcjonowania , zrywania plomb lub osłon.

- wykorzystywania sieci wodociągowej bądź  instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

- lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na przebiegu przewodów wodociągowych będących w eksploatacji Gminy w pasie o szerokości 3 m.

- wykonywania połączenia instalacji wewnętrznej , zasilanej wody  z sieci wodociągowej              z przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł.

- rozprowadzania wody z instalacji wewnętrznej na terenie nieruchomości bez przedłożenia       i uzgodnienia w Gminie stosownej dokumentacji technicznej.

- dokonywania na przyłączach wody działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu za wodomierzem głównym.

§ 11.

Naruszenie postanowień § 9 i § 10 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia przez Gminę umowy o dostarczanie wody.

## Rozdział II

Zasady zawierania i rozwiązywania umów.

§ 12.

Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z Odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

§ 13

Umowa , o której  mowa w § 12 , może być zawarta z właścicielem lub zarządcą posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 14.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Gmina może zawierać umowy

z korzystającymi z lokali, jeżeli :

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie  z obowiązującymi warunkami technicznymi , w sposób uzgodniony z Gminą,

- jest możliwy bezkolizyjny odczyt wodomierzy  przez Gminę w każdym czasie,

- wnioskodawca ustali sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym

a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady  ich utrzymania

co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich  korzystających z lokali,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody w pozostałych lokalach.

§ 15.

Miejscem dostarczenia wody przez Gminę ( miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego ) jest zawór za wodomierzem głównym .

§ 16.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony

z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 17.

Po upływie terminu wypowiedzenia Gmina zaprzestaje dostarczania wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

§ 18.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym Odbiorcą wody.

§ 19.

Wznowienie dostarczenia wody poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego nie wymaga zawarcia nowej umowy.

§ 20.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji gminy podlega karze grzywny do  5.000 PLN stosownie do art. 28 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków , a gminie przysługuje nawiązka w wysokości 1.000 PLN za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody zgodnie z art. 28 ust.5 tej  cyt. ustawy.

Rozdział III

Sposób rozliczeń za dostarczoną wodę

§ 21.

Rozliczenie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty wskazań wodomierza głównego, znajdującego się na przyłączu wodociągowym.

§ 22.

W przypadku korzystania z podłączenia tymczasowego ( np. na czas budowy ) zużycie wody rozlicza się zgodnie ze wskazaniem wodomierza.

§ 23.

W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza głównego, nie przekraczającej 3 miesiące , ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody  w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza ,  a jeżeli nie jest możliwe określenie średniej z poprzedniego okresu to przyjmuje się średnią z następnego okresu nie przekraczającego 3 miesiące.

§ 24.

W przypadku nie dokonania przez Gminę wymiany wodomierza głównego w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia jego niesprawności – ilość wody ustaloną     w § 22 obniża się o 10 %.

§ 25.

Rozliczenie należności za dostarczoną wodę odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT          w oparciu o opłatę uchwaloną przez Radę Gminy w Miedźnie.

§ 26.

Otrzymaną fakturę VAT za pobraną wodę Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie w terminie wskazanym fakturą. Zwłoka w uregulowaniu  należności pociąga za sobą naliczenie odsetek ustawowych.

§ 27.

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne , dwumiesięczne i kwartalne.

§ 28.

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

W razie uwzględnienia reklamacji nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności lub zwrotowi na pisemną prośbę Odbiorcy usług.

§ 29.

Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę usług uiszczenia należnych kwot wraz  z odsetkami ustawowymi i opłaceniu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza wodociągowego.

## Rozdział IV

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

§ 30.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Gmina zobowiązana jest :

- określić warunki techniczne dostarczenia wody w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku ; wzór wniosku określa Gmina.

- Zawrzeć umowę o zaopatrzeniu w wodę , jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi.

§ 31.

- Dostarczenie wody dla Odbiorcy w przypadku istniejących przyłączy, następuje w ciągu maksymalnie 2 dni od dnia podpisania umowy , po uprzednim zamontowaniu wodomierza głównego.

- Uruchomienie przyłącza poprzez otwarcie zasuwy dokonuje Gmina po opłaceniu przez Odbiorcę usług kosztów jego uruchomienia.

§ 32.

- W przypadku wykonania nowego przyłącza wodociągowego , dostarczanie wody uzależnione jest od terminu zakończenia oraz dokonania przez Gminę odbioru tych prac.

- Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt Odbiorcy , w oparciu o wydane przez Gminę warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wodociągowego wymaga uzgodnienia z Gminą.

- O terminie przystąpienia do robót budowlanych Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić Gminę  3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje dostarczanie wody na zasadach określonych w § 31.

§ 33.

Przyłącze wodociągowe po przyłączeniu do  sieci ulicznej pozostaje własnością Odbiorcy,                      z wyłączeniem wodomierza , chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 34.

1.Jeżeli wykonanie nowego przyłącza wymaga budowy , przebudowy bądź rozbudowy  istniejącej sieci wodociągowej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie  z niżej wymienionymi zasadami :

  - ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych , jeżeli zadanie to znajduje się

w planie inwestycji gminy ,

  - w części ze środków Gminy i w części ze środków Odbiorcy usług ,  w ramach zawartej umowy na realizację zadania ,

  - ze środków Odbiorcy usług.

2.Tryb realizacji prac oraz dostarczenia wody dla Odbiorcy usług odbywa się

na zasadach określonych w §  30, § 31 i § 32.

## Rozdział V

## Uregulowania szczególne

§ 35.

Ciągłość dostarczania wody może zostać zakłócona ograniczeniem lub wstrzymaniem dostawy wody z przyczyn zależnych lub niezależnych od Gminy.

§ 36.

1.Przyczyną zależną od Gminy jest wykonywanie prac remontowo- konserwacyjnych.

2.Czas ograniczenia lub wstrzymania dostarczania wody Gmina ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty , przy czym pisemną informację o pracach podaje     się na      48 godzin przed rozpoczęciem robót lub na 7 dni – przy przerwie w dostawie wody trwającej powyżej 12 godzin , zapewniając zastępczy punkt poboru wody.

§ 37.

Ograniczenie lub wstrzymanie dostawy wody może nastąpić również z przyczyn niezależnych od Gminy to jest :

- usuwania awarii,

- braku wody na ujęciu,

- przerwy w zasilaniu energetycznym,

- wydania decyzji przez organ Inspekcji Sanitarnej ( zanieczyszczenie wody      w sposób zagrażający zdrowiu ),

- wydania decyzji Wójta w przypadku wystąpienia siły wyższej ( art. 105 ustawy Prawo wodne ),

-     potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

§ 38.

W czasie trwania klęski , szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody , Gmina ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody , w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach.

### CZĘŚĆ II

#### ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Gminy i Odbiorcy usług

§ 39.

Gmina ma obowiązek :

- przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki bytowe, przemysłowe lub komunalne od Odbiorcy usług na podstawie zawartej umowy , ustalonej wg zasad określonych niniejszym regulaminem , a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale XI.

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Gminy                 z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń przyłączy kanalizacyjnych spowodowanych przez Odbiorcę usług.

- kontrolować ścieki odprowadzane z urządzeń Gminy do wód lub do ziemi tak pod względem ilości , jak i jakości oraz zgodności  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- kontrolować jakość dostarczanych ścieków.

- kontrolować ilość dostarczanych ścieków.

- wydawać warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej  w zarządzie Gminy.

- uzgodnić przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną w terminie 14 dni.

- rozpatrzyć reklamacje  Odbiorców usług dotyczących należności za odprowadzanie ścieków w terminie 30 dni.

§ 40.

Gmina ma prawo :
      1.    kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nie warunkami

technicznymi.

2.   wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia przez

inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt  został wykonany zgodnie z przepisami

sanitarnymi i przepisami prawa  budowlanego.

3.  naliczać opłatę podwyższoną w przypadku stwierdzenia przekroczenia  dopuszczalnych

wartości wskaźników  stanu , składu ścieków   wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej .

4.   kontrolować urządzenia pomiarowe , urządzenia lub wewnętrzne instalacje

kanalizacyjne przez upoważnionego pracownika u Odbiorcy usług.

5.   wstępu na teren posesji ( w pasie o szerokości 3 m na przebiegu przewodów

kanalizacyjnych będących w eksploatacji Gminy ) w celu usunięcia awarii.

- zamurować lub odciąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli :

  - przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

  - Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

  - jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych przez Gminę  lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

  - zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków.

- nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki w

sytuacji przekraczania w ściekach dopuszczalnych wartości wskaźników

stanu, składu ścieków.

- ustalić , w uzasadnionych okolicznościach, na określony czas , odrębne

warunki umowne odbioru ścieków.

§ 41.

Odbiorca usług ma prawo :

- do nieprzerwanego odbioru ścieków , z wyjątkiem przypadków określonych w Rozdziale XI.

- zgłaszania reklamacji dotyczących naliczonych opłat za ścieki.

- żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Gminy w związku z wykonywaniem , utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

4.   żądać  rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

§ 42.

Odbiorca usług jest zobowiązany do :

- wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do granicy zarządzania przez Gminę , określonej w §  46.

- zapewnienia swobodnego dostępu upoważnionym pracownikom Gminy w celu pobrania ścieków do analizy fizykochemicznej.

- umożliwienia dokonania kontroli przez upoważnionych pracowników Gminy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających.

- powiadomienia Gminy o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za ścieki  wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.

- wykonania pomiarów na swój koszt własnych ujęć wody , w sposób uzgodniony z Gminą.

- wykorzystywania swojego przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie na użytek własny i tylko do odprowadzania ścieków bytowych , przemysłowych bądź ich mieszaniny chyba , że  zawarta umowa stanowi inaczej.

- likwidacji połączenia instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków.

- zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń przeciw zalewowych  w przypadku skanalizowania piwnic i innych pomieszczeń budynku położonych poniżej poziomu terenu.

§ 43.

Odbiorcy usług zabrania się :

- lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na przewodach kanalizacyjnych będących w eksploatacji Gminy w pasie szerokości 3 m.

- wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

- wprowadzania ścieków  opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

- odprowadzania w ściekach substancji stanowiących zagrożenie dla :

  - bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,

  - konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,

  - procesu technologicznego oczyszczania ścieków,

  - bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów powstających w oczyszczalni ścieków,

  - ochrony wód do których odprowadzane są ścieki oczyszczone.

- wprowadzania odpadów stałych nawet w stanie rozdrobnionym.

- wylewania do kanalizacji sanitarnej substancji o składzie , stanie przekraczającym normy.

§ 44.

Naruszenie postanowień § 42 i § 43 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Gminę odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy.

## Rozdział VII

Zasady zawierania i rozwiązywania umów

§ 45.

Podpisanie umów o odprowadzanie ścieków z Odbiorcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

§ 46.

Umowa o której mowa w § 45 może być zawarta z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością albo z  osobą , która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 47.

Miejscem odbioru ścieków jest miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci ulicznej , chyba  że umowa stanowi inaczej.

§ 48.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 49.

Po upływie terminu wypowiedzenia Gmina zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne umożliwiające zrzut ścieków.

§ 50.

W przypadku zmiany dostawcy ścieków następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy.

§ 51.

Korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia umowy podlega karze grzywny do 10.000 PLN ,

stosownie do art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 52.

- Dopuszczalne wartości wskaźników stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określa się w odrębnej umowie dotyczącej jakości ścieków.

- Umowa , o której mowa w ust.1, określa między innymi :

- dopuszczalne wartości wskaźników stanu , składu ścieków,

- sposób dokonywania kontroli jakości ścieków ,

- metodykę naliczania opłat podwyższonych w przypadku niedotrzymania warunków umownych

wartości wskaźników stanu , składu ścieków.

§ 53.

W przypadku magazynowania ścieków przemysłowych w zbiornikach bezodpływowych  a następnie ich dostarczania do punktów zlewnych, wytwórca jest

Zobowiązany do zawarcia z Gminą umowy w sprawie jakości ścieków.

§ 54.

- Umowa  , o której mowa w § 53 , określa między innymi :

- dopuszczalne wartości wskaźników stanu , składu ścieków,

- sposób dokonywania kontroli jakości ścieków,

- metodykę naliczania opłat podwyższonych w przypadku niedotrzymania  warunków umownych wartości wskaźników stanu , składu ścieków.

- W uzasadnionych przypadkach gmina może odstąpić od zawarcia umowy w sprawie jakości ścieków , o których mowa w ust.1.

§ 55.

Gmina przyjmuje do urządzeń kanalizacyjnych ścieki dowożone przez Przewoźników ścieków,  posiadających stosowne zezwolenia wydane przez właściwy organ administracji samorządowej , na podstawie zawartej umowy w sprawie transportu i zrzutu ścieków.

§ 56.

Przewoźnik ścieków na życzenie  Odbiorcy usług jest zobowiązany ukazać umowę , o której mowa    w § 55.

§ 57.

Miejsca odbioru dowożonych przez Przewoźników ścieków wyznacza Gmina , uwzględniając ich jakość, miejsce powstania oraz możliwości ich oczyszczenia.

Rozdział VIII

Sposób rozliczeń za odprowadzanie ścieków

§ 58.

Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę usług ustalona jest :

- na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę usług na przyłączu kanalizacyjnym

- w przypadku  braku urządzenia pomiarowego , na poziomie wskazań wodomierza

- ryczałtu w przypadku pobierania wody z indywidualnych źródeł wody.

§ 59.

W przypadku braku urządzenia pomiarowego i występowania bezpowrotnego zużycia wody ilość odprowadzanych ścieków może być określona w umowie na innym poziomie niż w  § 58 tj. na podstawie  udokumentowanego bilansu wodno ściekowego przedstawionego przez Odbiorcę usług.

§ 60.

Ilość bezpowrotnie zużytej wody Gmina uwzględnia również w przypadku braku urządzenia pomiarowego , gdy wielkość jej zużycia na ten cel określa zainstalowany na koszt Odbiorcy usług , w sposób ustalony z Gminą dodatkowy wodomierz.

§ 61.

Wielkości pomniejszenia określone w §  59 i § 60 strony określają w umowie.

§ 62.

W przypadku przejściowej , trwającej nie dłużej niż 3 miesiące niesprawności  urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego o którym mowa w § 60, ilość wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków określa się jako średnią z ostatnich  6 miesięcy.

§ 63.

W przypadku nie dokonania przez Odbiorcę usług w należnym terminie :

- legalizacji urządzeń pomiarowych lub wodomierzy dodatkowych,

- wymiany uszkodzonych urządzeń pomiarowych lub wodomierzy dodatkowych

Gmina naliczy ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej jako równą ilości zużytej łącznie wody.

§ 64.

Rozliczanie należności za wprowadzane do sieci kanalizacyjnej ścieki odbywa się na podstawie faktury VAT w oparciu o opłatę ustaloną przez Radę Gminy w Miedźnie.

§ 65.

Otrzymaną fakturę VAT, dotyczącą ilości bądź jakości wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków , Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie w terminie wskazanym fakturą. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 66.

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne , dwumiesięczne , kwartalne lub po okresie przekroczeń warunków umownych dotyczących jakości ścieków.

§ 67.

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji nadpłata podlega zaliczeniu w poczet przyszłych należności za ścieki lub zwrotowi na pisemną prośbę Odbiorcy usług.

§ 68.

Wznowienie wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę  usług uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi oraz  opłaceniu kosztów poniesionych przez Gminę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział IX

Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

§ 69.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Gmina zobowiązana jest :

- określić warunki techniczne odbioru ścieków w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;  wzór  wniosku określa Gmina.

- Zawrzeć umowę o odprowadzanie ścieków , jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej , zgodnie z warunkami technicznymi.

§ 70.

W przypadku , gdy ścieki przekraczają dopuszczalne wartości wskaźników stanu , składu Gmina ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez Odbiorcę usług.

§ 71.

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z dniem podpisania umowy.

§ 72.

- W przypadku wykonania nowego przyłącza kanalizacyjnego , odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia prac oraz dokonania przez Gminę odbioru technicznego

- Realizacja nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt Odbiorcy usług , w oparciu o wydane przez Gminę warunki techniczne na podstawie pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja techniczna nowego przyłącza kanalizacyjnego wymaga uzgodnienia z Gminą.

- O terminie przystąpienia do robót budowlanych Odbiorca usług zobowiązany jest  powiadomić Gminę na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru następuje przyjęcie ścieków od Odbiorcy usług na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 73.

Przyłącze kanalizacyjne po przyłączeniu do sieci ulicznej pozostaje własnością Odbiorcy usług, chyba  że umowa stanowi inaczej.

§ 74.

1.Jeżeli wykonanie nowego przyłącza wymaga budowy , przebudowy bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej , wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z niżej wymienionymi zasadami :

  - ze środków budżetu gminy lub funduszy celowych , jeżeli zadanie to znajduje się w  planie inwestycji gminy,

  - w części ze środków Gminy i w części ze środków Odbiorcy usług , w ramach zawartej umowy  na realizację zadania.

  - ze środków Odbiorcy usług.

2. Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział X

Uregulowania szczególne

§ 75.

- Przerwa w odbiorze ścieków może nastąpić z przyczyn zależnych lub niezależnych od Gminy.

- Przyczyną zależną  od Gminy jest wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych. Natomiast  przyczyną niezależną   od Gminy stanową : usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej oraz wystąpienie siły wyższej.

- Gmina jest zobowiązana do maksymalnego ograniczenia zakłóceń w odprowadzaniu ścieków od Odbiorcy usług.

§ 76.

Gmina eksploatuje wyznaczone punkty zlewne dla ścieków dowożonych zapewniając między innymi :

- ewidencję ilości dowożonych ścieków,

- ewidencję jakości dowożonych ścieków w miarę posiadanych możliwości technicznych i finansowych.

§ 77.

W uzasadnionych przypadkach  wystąpienia zagrożeń dla :

- bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,

- bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,

- procesów oczyszczania ścieków,

Gmina może żądać od Odbiorcy usług wytwarzającego ścieki przemysłowe :

- zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określenia ilości i jakości ścieków przemysłowych,

- wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz stanu, składu ,

- udostępnienia wyników wewnętrznej kontroli,

- informacji dotyczących posiadanych i planowanych do zainstalowania urządzeń

podczyszczających ścieki oraz stosowanych surowcach i materiałach mogących mieć wpływ

na jakość odprowadzanych ścieków.

§ 78.

W przypadku przekraczania warunków jakości wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków określonych w umowie oraz niepodejmowaniu przez Odbiorcę usług działań na rzecz poprawy ich jakości Gmina może rozwiązać umowę o odprowadzaniu ścieków z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 79.

Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych tj. dopuszczalne wartości wskaźników stanu składu ścieków, sposób dokonywania kontroli jakości ścieków oraz metodykę naliczania opłat podwyższonych określa odrębna umowa

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 80.

Ceny i opłaty ustalone w taryfach obowiązują 1 rok od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy w Miedźnie.

§ 81.

Odbiorcy usług , którzy wybudowali z własnych środków urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne , mogą je przekazać  nieodpłatnie Gminie.

§ 82.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.