Miedźno dn. 10.08.2011r.

ZP.271.4.11

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr ZP.271.4.2011

ZMIANY W PRZEDMIARZE ROBÓT

Zmianie ulega przedmiar robót cz. E:

W pozycji 34

Wykonanie studni chłonnej nieprzepływowej fi 1400             
                      jest szt. 1   należy przyjąć  szt. 7

W pozycji 35

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

jest szt. 1   należy przyjąć  szt. 7