Miedźno dn. 17.11.2015 r.

RI.272.10.2015

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr RI.271.10.2015

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.    Zamawiający wymaga w dokumentacji zastosowania na kanalizacji sanitarnej rur i kształtek SN12 SDR34 SLW60 m.in. o parametrze wytrzymałościowym czyszczenia pod ciśnieniem min. 240 bar, ze względu na istnienie kilku metod przeprowadzania takich badań, prosimy Zamawiającego o podania według jakiej metody ma być to badanie przeprowadzone?.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający, Projektant wymagają na kanalizacji sanitarnej zastosowania minimum systemu rur i kształtek litych o minimalnych grubościach ścianek DN 160x5,5 mm, DN/OD 200x6,6mm z PVC-U, PE lub z PP SN12 SDR34 SLW60, których minimalne parametry techniczne zostały opisane w dokumentacji. System rur SN12 DN160 i DN200 musi być odporny na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar wykonanym w teście stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne zawarte są w Aprobacie Technicznej ITB.

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk