Miedźno dn. 19.11.2015 r.

RI.272.10.2015

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr RI.271.10.2015

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 17.11.2015, a więc wymaga się na kanalizacji sanitarnej zastosowania minimum systemu rur i kształtek litych o minimalnych grubościach ścianek DN 160x5,5 mm, DN/OD 200x6,6mm z PVC-U lub PE lub z PP (produkowanych w oparciu o normę PN-EN 1852) SN12 SDR34 SLW60.

Z uwagi na zachowanie konkurencyjności, Zamawiający nie może wskazać konkretnie jedynego materiału dla zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Do Oferentów należy wybór pomiędzy systemami rur z PVC, PE lub PP, które spełniają zapisy we wcześniejszych odpowiedziach (z 17.11.2015 oraz powyższej).

Wójt Gminy Miedźno

(-) Piotr Derejczyk