Załącznik nr 3

PREDMIAR I WYCENA ROBÓT

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT OBJĘTYCH USUNIĘCIE USTEREK OBEJMUJĄCYCH | PRZEDMIAR ROBÓT | CENA JEDN. zł/jedn. obmiaru | WARTOŚĆ ROBÓT -USUNIĘCIA USTEREK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSTROWY – UL. SZKOLNA Pęknięty trójnik na kaskadzie włączeniowej kanału w ulicę Parkową – wymiana trójnika |  |  |  |
| 1. | Wykopy mechaniczne koparką na odkład w gruncie kat. I-II nawodnionym | m3 6,3 |  |  |
| 2. | Wykopy ręczne w gruncie jw. | m3 1,1 |  |  |
| 3. | Kształtki (200 PVC | m3 3,0 |  |  |
| 4. | Rury (200 PVC | m3 2,0 |  |  |
| 5. | Zasyp ręczny | m3 1,1 |  |  |
| 6. | Zasyp mechaniczny | m3 6,3 |  |  |
| 7. | Umocnienie ścian wykopu | m2 11,0 |  |  |
| 9. | Zagęszczenie mechaniczne gruntu | m3 7,4 |  |  |
|  | OSTROWY – UL. SZKOLNA Miejscowe zaniżenie na trójniku powodujące „zatopienie” odcinka miedzy studniami |  |  |  |
| 1. | Wykopy mechaniczne koparką na odkład w gruncie kat. I-II nawodnionym | m3 43,8 |  |  |
| 2. | Wykopy ręczne w gruncie jw. | m3 10,2 |  |  |
| 3. | Rury (200 PVC | mb 21 |  |  |
| 4. | Kształtki (200 PVC | szt. 2 |  |  |
| 5. | Umocnienie ścian wykopu | m2 105 |  |  |
| 6. | Igłofiltry | szt. 42 |  |  |
| 7. | Pompowanie wody z wykopów | godz. 72,0 |  |  |
| 8. | Zasyp ręczny | m3 10,20 |  |  |
| 9. | Zasyp mechaniczny | m3 43,8 |  |  |
| 10. | Zagęszczenie mechaniczne gruntu | m3 54,0 |  |  |
|  | OSTROWY – UL. KOŚCIUSZKI 60m za studnią przy posesji 57 zerwana rura (widać duży kamień) |  |  |  |
| 1. | Wykopy mechaniczne koparką na odkład w gruncie kat. I-II nawodnionym | m3 21,2 |  |  |
| 2. | Wykopy ręczne w gruncie jw. | m3 5,4 |  |  |
| 3. | Igłofiltry | szt. 22 |  |  |
| 4. | Pompowanie wody | godz. 48,0 |  |  |
| 5. | Umocnienie ścian wykopów | m2 52,0 |  |  |
| 6. | Rury (200 PVC | mb 11,0 |  |  |
| 7. | Zasyp ręczny | m3 5,4 |  |  |
| 8. | Zasyp mechaniczny | m3 21,2 |  |  |
| 9. | Zagęszczenie wykopu | m3 26,6 |  |  |
|  | OSTROWY – UL. KRÓTKA Podtopienie w kierunku przepompowni P4 (przejście pod rzeką) Usunięcie usterki: - wykopanie i zasypanie rury osłonowej w terenie przed i za rzeką - wykucie i zabetonowanie otworów w 2 studniach - regulacje rury kanalizacyjnej w rurze osłonowej - pomiary geodezyjne | komplet |  |  |
|  | OSTROWY – UL. KRÓTKA Odchylona od pionu studnia kanalizacyjna |  |  |  |
| 1. | Wykopy mechaniczne koparką na odkład w gruncie kat. I-II | 11,6 |  |  |
| 2. | Wykopy ręczne w gruncie jw. | 2,3 |  |  |
| 3. | Rozbiórka starej studni przez wyburzenie | szt. 1 |  |  |
| 4. | Wybudowanie nowej studni | szt. 1 |  |  |
| 5. | Zasyp ręczny | m3 2,3 |  |  |
| 6. | Zasyp mechaniczny | m3 11,6 |  |  |
|  | OSTROWY – UL. KRÓTKA Wykonanie nowej studni na odcinku łączącym zlewnię ul. Zadwornej z przepompownią P-4 |  |  |  |
| 1. | Wykopy mechaniczne koparką na odkład w gruncie kat. I-II nawodnionym | m3 11,6 |  |  |
| 2. | Wykopy ręczne w gruncie jw. | m3 2,3 |  |  |
| 3. | Odwodnienie igłofiltrami | szt. 6 |  |  |
| 4. | Pompowanie wody | godz. 36 |  |  |
| 5. | Umocnienie ścian wykopu | m2 20 |  |  |
| 6. | Wybudowanie nowej studni | szt. 1 |  |  |
| 7. | Zasyp ręczny | m3 2,3 |  |  |
| 8. | Zasyp mechaniczny | m3 11,6 |  |  |
| 9. | Zagęszczenie mechaniczne gruntu | m3 13,9 |  |  |
| 10. | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl. 1 |  |  |

Pozostałe koszty wynikające z pkt 1.2. SIWZ - ........................................ zł

|  | Ogółem netto: Podatek VAT: Ogółem kwota brutto: |
| --- | --- |