Miedźno dn. 29.04.2008r.

PP-341-8/2008

Opis przedmiotu zamówienia

- Demontaż okien drewnianych o wymiarach wys. 290 cm i szer. 145 cm w ilości 5 szt.

- Przesklepienie i przemurowanie otworów o wymiarach - wys. ok. 50 cm i szer. 145 cm w ilości j.w.

- Montaż okiem PCV o wymiarach wys. 240 cm i szer. 145 cm w ilości 5 szt.

Okno profil 5 komorowy, w okleinie drewnopodobnej obustronnej.

Dolne skrzydła rozwieralno-uchylne, górne skrzydła rozwieralne.

- Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych. Sterowanie elektronicznie. Łącznie           z doprowadzeniem instalacji zasilającej.

- Montaż parapetów wewnętrznych. Parapet wykonany ze sztucznego marmuru.

- Montaż stalowych parapetów zewnętrznych.

- Obróbki tynkarskie.

Zaleca się w celu dokonania właściwej wyceny przeprowadzenie obmiaru.

Osoba do kontaktu:

Urząd Gminy Miedźno

Marcin Bebłot

tel. 034 317-80-67

# Text boxes

1450

2400