Załącznik nr 2

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Ocieplenie ścian budynku komunalnego „Dom Nauczyciela” w Ostrowach

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm – 367 m2

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm – 34 m2

- Ocieplenie ościeży okiennych budynków płytami styropianowymi              gr 2 cm– 24 m2

- Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

- Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 401 m2

- Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach – 24 m2

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 232 m

- Wykonanie podkładu pod tynk cienkowarstwowy – 401 m2

- Wykonanie podkładu pod tynk cienkowarstwowy na ościeżach – 24 m2

- Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego akrylowego (baranek)- kolor, na ścianach o fakturze 1,5 mm – 367 m2

- Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego akrylowego ( baranek) – kolor, na ościeżach o fakturze 1,5 mm – 24 m2

- Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego akrylowego                       ( mozaikowy)- kolor,  na ścianach o fakturze 1,5 mm – 34 m2

UWAGA:

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się w celu dokonania właściwej wyceny przeprowadzenie wizji lokalnej.

Osoba do kontaktu:

Urząd Gminy Miedźno

Marcin Bebłot

tel. 034 317-80-67