Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

# NA WYKONANIE PARKINGU

# RZED URZĘDEM GMINY W MIEDŹNIE

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót montażowych, jednostka miary, ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0802-0400 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 3 cm. mechanicznie. 660,00 m2 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0101-0211 | Wykonanie koryta pod wjazdy drogi, parkingi i chodniki w gruncie kat III, głęb. do 27 cm, mechanicznie. 660,00 m2 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0101-0111 | Koryto pod chodnik w gruncie kat III, głęb. koryta 15 cm 40,00 m2 |  |  |
| 4 | KNR 4–01 0108-1100 | Wywóz gruzu z rozbiórki jw. na odl. 1 km 19,80 m3 |  |  |
| 5 | KNNR – 1 0205-0200 | Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania i wykopów, grunt kat III, koparka 0,25 m3 transport gruntu na odl 1 km. 171, 00 m3 |  |  |
| 6 | KNNR – 6 0404-0200 | Ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie piaskowej. 5, 00 m |  |  |
| 7 |  | Ułożenie palisad okrągłych wysokości 40 i średnicy 5,50 na ławie betonowej 180, 00 szt. |  |  |
| 8 | KNNR – 6 0113-0600 | Podbudowa grub. 20 cm z tłucznia kamiennego. 660, 00 m2 |  |  |
| 9 | KNNR – 6 0502-0400 | Wjazdy i drogi z kostki brukowej, kolor grafit grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 325, 00 m2 |  |  |
| 10 | KNNR – 6 0502-0100 | Chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm, kolor bordo na podsypce piaskowej. 188, 00 m2 |  |  |
| 11 | KNNR – 6 0502-0400 | Parking z kostki brukowej, kolor szara na podsypce cementowo - piaskowej. 187, 00 m2 |  |  |
| 12 | KNNR – 6 1305-0100 | Regulacja skrzynek zasuwowych sieci wodociągowej. 6, 00 szt x 0,10 = 0, 60 m3 |  |  |
| 13 | KNNR – 6 1305-0200 | Regulacja studzienek telefonicznych 4, 00 szt x 0,20 = 0, 80 m3 |  |  |
| 14 | Wycena własna | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej, kolor bordo na podsypce cementowo – piaskowej 3 mb x 1,20 mb = 3,60 m2 |  |  |
| 15 | Wycena własna | Stopnie z kostki brukowej, kolor bordo 4 szt. (1,5 x 0,2 x 0,3) |  |  |
| 16 | KNNR – 4 1413-0300 | Regulacja studni 1200 mm z kręgów betonowych, 2, 00 szt |  |  |
| 17 | KNNR – 4 1424-0100 | Studzienki ściekowe – wpusty uliczne z gotowych elementów, z osadnikiem bez syfonu. 1, 00 szt |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| VAT |  |
| RAZEM BRUTTO |  |