Miedźno dn. 14.10.2009r.

PP-341-5/2009

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-5/2009

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę: „Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą”.

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pyt.1 Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych budynku:

Wg projektu przyjeto styropian gr. 12 cm, natomiast wg przedmiarów robót występuje wełna mineralna.

ad pyt. 1.

Należy przyjąć płyty styropianowe gr. 12 cm ( zamiast wełny mineralnej ).

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór