Miedźno dn. 16.10.2009r.

PP-341-5/2009

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-5/2009

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę: „Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą”.

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

1.Poz. 54 Izolacje cieplne pionowe ze styropianu – w dokumentacji styrodur 10cm. Prosimy o zmianę materiału.

Ad. 1.

Należy przyjąć płyty strydur gr. 10 cm.

2.Poz. 55 Izolacje cieplne poziome ze styropianu – w dokumentacji

styrodur 6cm. Prosimy o zmianę materiału.

Ad. 2.

Należy przyjąć płyty strydur gr. 6 cm.

3.Poz 56 Izolacje cieplne poziome ze styropianu – 176,44m2 – według nas powtórzona pozycja 55, brakuje natomiast 2x papa asf na lepiku lub folia.

Ad.3.

Należy przyjąć  płyty styropianowe gr. 18 cm ( dach ).

Izolacja pozioma 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia została uwzględniona w poz. 53 przedmiaru.

4.Poz 68 i 69 Obróbki blacharskie w przedmiarze z bl.oc. – w projekcie z blachy powlekanej. Prosimy o zmianę materiału.

Ad. 4.

Należy przyjąć obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

5.Poz. 70 i 71 w przedmiarze rynny i rury z PCV w projekcie z blachy powlekanej. Prosimy o zmianę materiału.

Ad. 5.

Należy przyjąć rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

6.Poz. 72- w przedmiarze 10 szt lejów spustowych – powinno być 2szt

Prosimy o zmianę ilości.

Ad. 6.

Należy przyjąć 2 szt. lejów spustowych.

7.Poz. 74  - ściana kurtynowa – w przedmiarze z betonu komórkowego                   w dokumentacji z betonitów. Prosimy o zmianę materiału.

Ad. 7.

Należy przyjąć wykonanie ściany kurtynowej z betonitów.

8.Poz. 91 – jest dodatek za każde dalsze malowanie – nie ma malowania podstawowego. Prosimy o dołączenie pozycji malowanie.

Ad. 8.

Należy dołączyć pozycję malowanie podstawowe.

9. Poz 97  - napisy -  prosimy o załączenie rysunków napisu i konstrukcji pod napisy.

Ad. 9.

Napisy - litery wys. 34 cm z blachy nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej kotwionej do ściany kolankowej budynku.

10..Poz. 42 – stropy Akermana – brakuje dodatku za nadbeton  1cm.

Ad. 10.

Należy uwzględnić dodatek za nadbeton 1 cm.

11.Poz 45 – brakuje kotew do murłat zabetonowanych w wieńcach.

Ad. 11.

Należy uwzględnić kotwy do murłat zabetonowanych w wieńcach.

12.Poz. 8 – brak opłaty za utylizację gruzu.

Ad. 12.

Zagospodarowanie gruzu przez Wykonawcę we własnym zakresie.

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór