Miedźno dn. 23.07.2010r.

PP-341-3/2010

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-3/2010

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie 1

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ZE w Częstochowie/Oddział w Kłobucku zakres robót dotyczący zabudowy złącza pomiarowego należy do obowiązku Zakładu Energetycznego. W przedmiarach natomiast ten element jest uwzględniony. Czy należy go zatem wycenić?

ODP PYT 1

Należy uwzględnić w/w element przy kalkulowaniu oferty.

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór