Miedźno dn. 26.01.2011r.

PP-341-1/2011

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr PP-341-1/2011

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Zapytania oferent nr 1.

1. Czy wymagana będzie opinia kominiarska odnośnie sprawdzenia drożności

kanałów wentylacyjnych .

Odp. Nie jest wymagana opinia kominiarska.

2. W przypadku udrożnienia starych przewodów wentylacyjnych istnieje duże

prawdopodobieństwo ,iż po odgruzowaniu będą one nieszczelne i kominiarz

zaleci ich uszczelnienie za pomocą np. tzw. rękawów aluminiowych - czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie koszt wykonania uszczelnień ?

Ze względu na znaczący koszt wykonania uszczelnień proszę o szczegółowe określenie metody.

Odp. Nie należy uwzględniać w wycenie uszczelnień przewodów kominowych.

3. W związku ze zmianą sposobu użytkowania kanałów spalinowych na

wentylacyjne czy będzie wymagana przeróbka zakończenia kominów.

Odp. Nie jest wymagana przeróbka zakończenia kominów.

4. W przedmiarach robót nie ujęto wykonania instalacji elektrycznej w

pomieszczeniu kotłowni.

Proszę o podanie KNR wraz z obmiarami.

Odp. W pomieszczeniach kotłowni nie należy uwzględniać wykonania instalacji

elektrycznej.

Zapytania oferent nr 2.

- W przedmiarze robót w części mieszkalnej i świetlicowej w dziale 1.4 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, jako podstawę wyceny przyjęto KNR 2-02 1040-01. Taki KNR nie występuje. Proszę o wskazanie prawidłowej podstawy wyceny.

Odp. Prawidłowa podstawa wyceny to: KNR-W 2-02 1022-01

- W załączonej dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki budowlanej.

Odp.

Dla części świetlicowej:

Drzwi wewnętrzne:

Należy zastosować drzwi wewnątrzlokalowe, płytowe, systemu Pol-Skone lub równoważny, ościeżnice stalowe wewnątrzlokalowe.

1). wymiar 90/210, pełne, prawe

2). wymiar 90/210, z jedną szybą u góry, typu wc, zamek wc, tuleje wentylacyjne, lewe

3). wymiar 90/210, z jedną szybą u góry, typu wc, zamek wc, tuleje wentylacyjne, lewe

4). wymiar 90/210, pełne, lewe

5). wymiar 90/210, pełne, lewe

6). wymiar 80/210, pełne, prawe

7). wymiar 80/210, pełne, zamek na wkładkę, prawe

8). wymiar 100/210, pełne, zamek na wkładkę, prawe

Drzwi zewnętrzne:

9) wymiar 80/210, z naświetleniem, stalowe, ocieplane, dwa zamki na wkładki patentowe, próg stalowy, lewe

Dla części świetlicowej:

Drzwi wewnętrzne:

Należy zastosować drzwi wewnątrzlokalowe, płytowe, systemu Pol-Skone lub równoważny, ościeżnice stalowe wewnątrzlokalowe.

1). wymiar 80/210,  z jedną szybą u góry, typu wc, zamek wc, tuleje wentylacyjne, prawe

2). wymiar 80/210, pełne, lewe

3). wymiar 80/210, pełne, lewe

4). wymiar 80/210, pełne, prawe

5). wymiar 80/210, pełne, lewe

6). wymiar 80/210, pełne, zamek na wkładkę, prawe

Drzwi zewnętrzne:

7) wymiar 105/210, bez naświetleniem, stalowe, ocieplane, dwa zamki na wkładki patentowe, próg stalowy, prawe

Należy skalkulować przy montażu drzwi zewnętrznych montaż świetlika łukowego z profili PCV zamontowanego powyżej drzwi, dostosowanego wymiarem do istniejącego otworu, kolor zgodny z kolorem drzwi.

Drzwi do kotłowni:

1). wymiar 100/210, pełne, stalowe, prawe.

- W przedmiarze robót w części mieszkalnej i świetlicowej w dziale 1.5 NAPRAWA TYNKÓW, MALOWANIE, OKŁADZINY w pozycji 1 jako podstawę wyceny zastosowano KNR 4-01 1210-06 - uzupełnienie istniejących tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, w ilości około 25%. W katalogach w/w numer KNR dotyczy dwukrotnego lakierowania stolarki okiennej o pow. 1.0 m2. Proszę o wskazanie prawidłowej podstawy wyceny.

Odp. Prawidłowa podstawa wyceny to: KNR 4-01 0711-0300

- W przedmiarze robót w części mieszkalnej w pozycji 1.7 REMONT ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH w pozycji 2 i 3 zapisane są niepełne podstawy wyceny np. 2. 0101-19  3. KNR2-31. Proszę o poprawne wskazanie numerów KNR w tych pozycjach.

Odp. Prawidłowa podstawa wyceny to:

Poz. 2.  KNR 4-01 0212-02

Poz. 3.  KNR 2-31 + uzup. 0319-01

- W załączonej dokumentacji projektowej w części mieszkalnej brak informacji na temat robót związanych z instalacją co. w kotłowni         ( parametry kotła co., zasobnika c.w. , pompy obiegowej i pozostałej armatury). Proszę o uzupełnienie tych informacji.

Odp. Kocioł C.O o mocy 38 kW, opalany na eko-groszek.

Zasobnik c.w o pojemności 150 l, dwupłaszczowy, izolowany, z możliwością elektrycznego podgrzewania wody.

Pompa obiegowa o wydajności do 13 m3/h, wysokość podnoszenia do 8 m, 3 stopniowa regulacja prędkości.

- W przedmiarze robót w części mieszkalnej w pozycji 3.1 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w pozycji 6. Rozdzielenie zasilania, brak informacji na temat podstawy wyceny oraz ilości. Proszę o uzupełnienie tych informacji.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją branży elektrycznej.               Należy dokonać fizycznego wydzielenia obwodu zasilania dla części mieszkalnej i części świetlicowej, bez montażu dodatkowego licznika energii elektrycznej, bez warunków z ENION S.A. w oparciu o istniejące obwody z wyjątkiem nowej instalacji dla tworzonych pomieszczeń oznaczonych na rzucie parteru symbolami: 1/4, 1/5, 1/6,  1/14, 1/13, 1/12,  Należy wpiąć instalacje do istniejącej tablicy rozdzielczej.

Wyceny należy dokonać w oparciu o wizje na miejscu realizacji remontu.

7. Proszę o uzupełnienie załączonej dokumentacji o projekt instalacji elektrycznej,

Odp. Zamawiający nie dysponuję projektem instalacji elektrycznej.

Zapytania oferent nr 3.

Chciałem jeszcze zapytać.

1) Dlaczego nie ma umieszczonego kosztorysu na wykonanie tego remontu?

Wiemy wszyscy że powinien być do wglądu.

Odp. Opisu przedmiotu zamówienia dokonuję się za pomocą dokumentów wymaganych art.31 Pzp.

2) Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej o rozdzieleniu zasilania.

Na obiekcie do remontu jest doprowadzone drogą ziemną czy powietrzną?

Odp. Zasilanie do obiektu doprowadzone jest drogą powietrzną.

l)Jeszcze pytanie odnośnie Roboty sanitarne:

- wymiana pieca CO. wraz z osprzętem co to ma być za piec i również jakieś ramy cenowe.

Odp. Kocioł C.O o mocy 38 kW, opalany na eko-groszek.

Zasobnik c.w o pojemności 150 l, dwupłaszczowy, izolowany, z możliwością elektrycznego podgrzewania wody.

Pompa obiegowa o wydajności do 13 m3/h, wysokość podnoszenia do 8 m, 3 stopniowa regulacja prędkości.

2) A co w razie przegranej z wniesionym wadium w jakim czasie wraca na moje konto.

Odp. Wadium zwracane jest na konto oferenta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zgodnie z art.46 ustawy Pzp.

Po oględzinach lokalu świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławów pojawiło się kilka pytań więc:

Przede wszystkim brak jest jakichkolwiek ram cenowych odnośnie

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

Odp. należy zastosować drzwi opisane w pkt. 2 udzielonych odpowiedzi.

- odnośnie płytek zarówno na podłogi jak i ściany,

Odp. Należy przyjąć do wyceny płytki gresowe, grubości niemniejszej niż 8 mm, o wymiarach nie mniejszych niż 30x30 cm, klasa ścieralności nie mniej niż IV.

- na ścianach jest boazeria przedmiar robót wogóle tego nie uwzględnia co z tym.

Odp. Demontaż boazerii zamawiający dokona we własnym zakresie.

- jeśli chodzi o zrobienie nadproża, czy to chodzi o wejście główne, i zamurowanie tego istniejącego łuku.

Odp. W zakresie jest wymiana drzwi zewnętrznych bez przesklepienia. Przesklepień nadproży należy dokonać dla wykonania drzwi dzielących część świetlicową i mieszkaniową oraz dla drzwi do pomieszczenia oznaczonego na rzucie symbolami 1/8, 1/12.

- co z wyrwanymi futrynami, drewnianą podłogą, zostaje składowana na placu budowy ?

Odp. Zdemontowane podłogi, futryny należy złożyć na placu za budynkiem przeznaczonym do remontu.

- jeśli chodzi o skucie schodów i zrobienie nowych z kostki brukowe, to chodzi o schody główne, wejście od przodu budynku.

Odp. Należy dokonać skucia i wykonania schodów przy wejściu głównym, od strony ul. Turystycznej.

Odnośnie do poniższego załącznika pkt. 5 Czy chodzi o projekt wykonanego remontu budynku, do przedstawionych recenzji które wystawiam do przetargu? Może być ciężko zorganizować od inwestora.

24. Wykaz załączników:

- Wzór umowy

- Formularz "Oferta" - do wypełnienia przez wykonawców

- Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa w punkcie 6.3 niniejszej specyfikacji - do wypełnienia przez wykonawców

4. Wykaz osób, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował*, spełniających wymagania określone w pkt 6.2. niniejszej specyfikacji - do wypełnienia przez wykonawców

5. Projekt Budowlany wykonania remontu

6. Przedmiar robót dla części świetlicowej

7. Przedmiar robót dla części mieszkalnej

Odp. Oferent zobowiązany jest do złożenia referencji na wykonane przez siebie roboty w celu potwierdzenia wymagań w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotowego remontu.

Pkt. 5 określa załącznik udostępniony przez Zamawiającego Oferentom w celu zapoznania się z zakresem robót.

Zapytania oferent nr 4.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pełne numery podstaw.

Odp. Uzupełnienie podstaw nastąpiło w powyżej zamieszczonych odpowiedziach.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy podstawą KNR a jej opisem, ponieważ KNR 4-01 1210-06 nosi opis „lakierowanie stolarki okiennej", natomiast w przedmiarze widnieje opis „ uzupełnienie istniejących tynków cem-wap kat. III na ścianach  (poz. 1.5.1 dla części mieszkalnej oraz świetlicowej)

Odp. Prawidłowy opis podstawy to: KNR 4-01 0711-0300

- Prosimy o sprecyzowanie co oznacza opis pozycji 2.1.3. i 2.1.4.

Odp. Należy dokonać sprawdzenia poprawności działania instalacji C.O. ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje jedynie demontaż i montaż kotła CO. , zasobnika c.w i elementów umiejscowionych bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni. Należy skalkulować, w porównaniu ze stanem istniejącym, wszystkie niezbędne elementy instalacji C.O w celu właściwego działania tejże instalacji.

- Prosimy o sprecyzowanie metrażu rurociągów dla poszczególnych średnic z poz. 2.2.1.

Odp. W pozycji 2.2.1 wartość wynosi 50 mb.

- Prosimy o podanie jakie mają być zastosowane kable w poz. 3.1.1.

Odp. Należy zastosować przewody miedziane o średnicy 2.5 mm2

- Prosimy o podanie jakiego rodzaju mają być dobudowane oprawy oświetleniowe z poz. 3.1.2.

Odp. Należy skalkulować oprawy typu: AVR 400.138E /1x38W/ +

AVL52

- Prosimy o wyjaśnienie poz. 1.7.6. (schody).

Odp. Istniejące schody należy skuć i wykonać z kostki brukowej. Kalkulację należy wykonać w oparciu o dane z przedmiaru.

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | KNR 4-01 0212-02 0108-19 KNR2-31+ uzup. 0319-01 KNR 2-31 0103-01 0404-05 kalkulacja |  | 1.7 REMONT ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH. Rozebranie ziszczonych schodów betonowych. 3,60x1,80x0,15= Wywóz gruzu betonowego samochodem wywrotka 5 t na odl. 1 km miejsce wskazane przez inwestora. Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej, kolorowej, na podsypce cementowo piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową. 3,60x1,80= (7,20+6,00+4,00+2,89)x0,15= Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod schody. Obramowanie schodów. Krata metalowa, wycieraczka do obuwia. | m3 m3 m2 m2 m2 m2 mb m2 | 0,98 0,98 6,48 3,00 9,48 9,48 20,00 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Proponowana przez Państwa umowa na wykonanie remontu świetlicy jest niezgodna z PZP w par. 7, ponieważ przy rozliczeniu ryczałtowym nie może zaistnieć sytuacja, że za roboty nie wykonane, mimo objęcia ich kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie wykonawcy nie przysługuje.

Odp. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy w par. 7 zapis: „Za roboty nie wykonane, mimo objęcia ich kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

Zapytania oferent nr 5.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy m.in. przebudować instalację elektryczną. Proszę o wyjaśnienie czy należy przebudować całą instalację elektryczną budynku wraz z wymianą liczników (na co wymagane są warunki od Zakładu Energetycznego) czy też należy wykonać tylko zakres zgodnie z załączonym przedmiarem.

Proszę o szczegółowy opis zakresu przebudowy instalacji elektrycznych oraz uzupełnienie dokumentacji technicznej i przedmiarów.

W przedmiarach robót znajdują się pozycje, które nie posiadają pełnych oznaczeń katalogów norm. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją branży elektrycznej.               Należy dokonać fizycznego wydzielenia obwodu zasilania dla części mieszkalnej i części świetlicowej, bez montażu dodatkowego licznika energii elektrycznej, bez warunków z ENION S.A. w oparciu o istniejące obwody z wyjątkiem nowej instalacji dla tworzonych pomieszczeń oznaczonych na rzucie parteru symbolami: 1/4, 1/5, 1/6,  1/14, 1/13, 1/12,  Należy wpiąć instalacje do istniejącej tablicy rozdzielczej.

Wyceny należy dokonać w oparciu o wizje na miejscu realizacji remontu.

W powyżej zamieszczonych odpowiedziach zamieszczono poprawione katalogi norm.

Zapytania oferent nr 6.

Proszę o sprostowanie zapisu SIWZ dotyczącego Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławów, gm. Miedźno

W punkcie 6.4. Zamawiający pisze „Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj.:

a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 50 000,00 zł, „

Natomiast w punkcie 4)" Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 6.4.a) niniejszej specyfikacji, musi być:

a)   informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 5mln zł - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. „

Odp. Zapis mówiący o kwocie 5 mln zł  jest omyłką pisarską. Należy posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wójt Gminy Miedźno

Andrzej Szczypiór