Miedźno dn. 13.03.2012r.

GOK.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr GOK.271.1.2012

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ul. gen. Juliana Filipowicza 5,                         42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie nakładów normy KNR K-08, na którą powołuje się Zamawiający, gdyż nasza firma nie posiada danych, chcielibyśmy wziąć udział w przetargu, ewentualnie podać inny system docieplenia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ocieplenia ścian płytami styropianowymi grubości 12 cm w innym systemie niż podany w przedmiarze robót                             z zastosowaniem wyprawy tynkarskiej silikatowej i mozaikowej.

Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury

w Miedźnie

mgr Justyna Pośpiech