Miedźno dn. 19.03.2012r.

GOK.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr GOK.271.1.2012

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ul. gen. Juliana Filipowicza 5,                         42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sprawy instalacji odgromowej w przetargu termomodernizacja G.O.K. W załączonym kosztorysie instalacja odgromowa nie występuje. Proszę o wyjaśnienie tego tematu.

Odpowiedź:

W wycenie oferty należy uwzględnić odtworzenie zdemontowanej podczas ocieplenia ścian instalacji odgromowej. Należy uwzględnić zamontowanie instalacji odgromowej w warstwie ocieplenia w niepalnej rurze ochronnej.

Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury

w Miedźnie

mgr Justyna Pośpiech