Miedźno dn. 19.03.2012r.

GOK.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr GOK.271.1.2012

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ul. gen. Juliana Filipowicza 5,                         42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- W opisie projektu kotłowni węglowej jest mowa o wykonaniu niezbędnych robót budowlanych. W załączonym do SIWZ przedmiarze robót brak jest pozycji związanych z wyceną tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- W przedmiarze robót załączonym do SIWZ brak pozycji związanych z demontażem istniejącego układu technologicznego kotłowni oraz istniejącej instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Przedmiar robót załączony do SIWZ nie obejmuje wykonania instalacji wod-kan oraz podłączenia kotła do istniejącego czopucha. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z wykonaniem instrukcji obsługi kotłowni, schematu technologicznego, oznaczenia urządzeń kotłowni oraz przygotowania i dokonania odbioru przez Inspektorat UDT urządzeń ciśnieniowych.

Odpowiedź:

- W wycenie oferty należy uwzględnić jako kalkulację indywidualna następujące pozycje: demontaż istniejącego układu technologicznego oraz istniejącej instalacji c.o., podłączenie kotła do istniejącego czopucha, wykonanie instrukcji obsługi kotłowni, schemat technologiczny (należy wykonać w formie odpornej na blaknięcie oraz odpornej na zanieczyszczenia),oznaczenia urządzeń kotłowni oraz przygotowania i dokonania odbioru przez Inspektora UDT urządzeń ciśnieniowych.

Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury

w Miedźnie

mgr Justyna Pośpiech