Miedźno dn. 19.03.2012r.

GOK.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr GOK.271.1.2012

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ul. gen. Juliana Filipowicza 5,                         42-120 Miedźno, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655   z 2007r. tekst jednolity z poźniejszymi zmianami) wyjaśnienia następujące kwestie dotyczące SIWZ:

Do wyceny robót należy uwzględnić przedmiar zamieszczony na stronie bip opisany jako „ Przedmiar termomodernizacja” z uwzględnieniem poniższych uwag:

UWAGA do przedmiaru:

„Izolacja termiczna ścian zewnętrznych, dachu nad częścią użytkową, stropu nad salą okolicznościową z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.”

Do wyceny należy przyjąć:

- od poz. nr 1 do poz. nr 25 – pkt. 1 Termomodernizacja części GOK i Części wspólnej,

- od poz. nr 51 do poz. 58 – pkt. 3 Docieplenie dachu nad częścią użytkową,

- od poz. nr 59 do poz. nr 63 – pkt. 4 Docieplenie stropu nad salą okolicznościową,

- od poz. nr 73 do poz. nr 102 – pkt. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

- od poz. nr 103 do poz. nr 107 – pkt. Pomieszczenia GOK – grzejniki i armatura,

- od poz. nr 113 do poz. nr 164 – pkt. Kotłownia weglowa.

Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury

w Miedźnie

mgr Justyna Pośpiech