RR.271.2.44.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

W zakres remontu wchodzą następujące pozycje:

1. demontaż istniejących podłóg wykonanych z płyty drewnopochodnej o szacunkowej pow. 50,0 m2

2. wykonanie ocieplenia styropianem EPS 100 grubości 5 cm podłogi pomieszczeń o szacunkowej pow. 50,0 m2,

3. wykonanie wylewki maszynowej o grubości 4 cm o szacunkowej pow. 50,0 m2,

4. regulacja 3 szt. istniejących ościeży drzwiowych i skrzydeł,

5. ułożenie paneli podłogowych klasy AC5 i min. grubości 1,0 cm wraz z izolacją o szacunkowej powierzchni 43,0 m2 oraz listwowaniem o długości 49,0 mb,

6. wyrównanie podłoża i ułożenie płytek gresowych o szacunkowej powierzchni 18,0 m2 wraz z cokolikiem – 26,0 mb,

7. wykucie 2 otworów wraz z montażem 2 szt. drzwi wewnętrznych o szerokości min. 100 cm oraz obróbkami tynkarskimi,

8. demontaż 1 szt. drzwi metalowych  o szerokości 100 cm wraz z zamurowaniem i otynkowaniem powstałego otworu,

9. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych o szerokości 90 cm, rozkucie otworu do min. szerokości 1,20 m, zakup i montaż aluminiowych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, przeszklonych szybą P4,

10. demontaż istniejącego okna o wymiarach 0,9 m x 0,5 m zamurowanie i otynkowanie powstałego otworu,

11. demontaż istniejących drzwi o szerokości 90 cm wraz z rozkuciem do min. szerokości 1,0 m wraz z obróbkami tynkarskimi,

12. demontaż istniejących drzwi o szerokości 90 cm wraz z rozkuciem i montażem nowych drzwi wewnętrznych wewnątrz lokalowych o wymiarach 100 cm wraz z obróbkami tynkarskimi,

13. demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wymiarach 1,50 m x 1,50 m wraz z obróbkami tynkarskimi,

14. gładzie wyrównujące na powstałych w trakcie przekuć fragmentach ścian przewidzianych do malowania,

15. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi o szacunkowej powierzchni 345,0 m2,

14.ułożenie tynku mozaikowego na ścianie w miejscu przekuć otworów drzwiowych o szacunkowej powierzchni 2,5 m2.

Wykonawca przedmiot zamówienia zobowiązany jest wykonać przy użyciu zakupionego przez siebie materiału, własnych pracowników i sprzętu.

Przewidziane do zabudowania materiały typu: drzwi, panele podłogowe, płytki podłogowe Wykonawca przed zakupem zobowiązany jest do uzgodnienia                     z Zamawiającym.

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zagospodaruje powstały                     w trakcie remontu materiał rozbiórkowy.

Zamawiający informuje, że w trakcie trwania robót remontowych może wystąpić konieczność zwiększenia zakresu robót.

Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do kalkulowania oferty dokonanie wizji w miejscu remontu.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego Urząd Gminy 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25, pokój nr 1 (Biuro Podawcze) do dnia 19 lipca 2016 r. do godz. 1500 .

Wraz z formularzem oferty należy złożyć:

1). Wypełniony i podpisany wykaz osób realizujących zamówienie

– Załącznik nr 2

2). Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy,

3). Kosztorys ofertowy uproszczony.

Oferty, które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystych kopertach opisanych w następujący sposób:

Oferta na: „Remont Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25”

Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać  w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną ( kosztem ) brutto – za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wyrażoną w polskich złotych.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy uroszczony.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informację o miejscu                    i terminie zawarcia umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są:

- Marcin Bebłot

tel. (034) 317-80-10, 317-80-30, e-mail ug@miedzno.pl