RR.271.1.63.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie remontu i adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice ( działka nr ewid. 191/7 ) o powierzchni zabudowy 426 m2 na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW.

W zakres dokumentacji należy uwzględnić następujące pozycje:

Wersja papierowa:

1.	Projekt budowlany ( branża budowlana, sanitarna i elektryczna) – 4

egzemplarze,

2.	Przedmiar robót - 2 egzemplarze,

3.	Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

4.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze

Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD:

1.	pliki tekstowe w formacie *.doc,

2.	przedmiary w formacie *.pdf,

3.	rysunki w formacie *pdf oraz w standardzie zgodnym z plikami programu

AutoCAD,

4.	komplet oryginalnych zatwierdzonej dokumentacji zeskanowany i

zapisany w formacie *pdf (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami).

Ponadto w przedmiocie zamówienia należy uwzględnić:

- inwentaryzację budowlaną,

- uzgodnienia p.poż z uwzględnieniem wyjść ewakuacyjnych,

- uzgodnienia higieniczno-sanitarne,

- dostosowanie obiektu do wymagań dla osób niepełnosprawnych wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi dla celu adaptacji,

- udział w min. 2 spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego

- zapewnienie niezbędnych opracowań i map.

W zakres remontu wchodzić będą m.in. następujące elementy:

- zerwanie i wykonanie posadzek i podłóg,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych,

- wykonanie instalacji CO wraz z modernizacją istniejącej lub budową nowej kotłowni,

- wykonanie oraz remont niezbędnych instalacji elektrycznych,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,

- niezbędne prace wyburzeniowe i murowe,

- wykonanie adaptacji poddasza,

- remont istniejących tynków wraz z malowaniem i obłożeniem płytkami ceramicznymi.

Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do kalkulowania oferty dokonanie wizji w miejscu remontu.

Termin wykonania zamówienia: do 28 luty 2017 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego Urząd Gminy 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25, pokój nr 1 (Biuro Podawcze) do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 1500 .

Wraz z formularzem oferty należy złożyć:

1). Wypełniony i podpisany wykaz osób realizujących zamówienie

– Załącznik nr 2

2). Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy,

3). Kosztorys ofertowy uproszczony.

Oferty, które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystych kopertach opisanych w następujący sposób:

Oferta na: „Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie remontu                 i adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW”

Oferta może  być przesłana za pośrednictwem : poczty elektronicznej na adres: ug@miedzno.pl (opisana w temacie: „Wykonanie dokumentacji budowlanej              w zakresie remontu i adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW”

lub

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego                  ( opisana na kopercie: „Wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie remontu i adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Kołaczkowice na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW”.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie ceną                        ( kosztem ) brutto – za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wyrażoną w polskich złotych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w trakcie jej realizacji.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentem są:

- Marcin Bebłot

tel. (034) 317-80-10, 317-80-30, e-mail ug@miedzno.pl